OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na zakup ręcznej praski hydraulicznej typu HK 5 EL do zaciskania końcówek przewodów elektrycznych wraz z kompletem matryc do zaciskania końcówek KOI w zakresie 10mm2 do 95mm2.

1. Dane techniczne praski ( zakuwarki ) :
- hydrauliczna, ręczna z napędem elektrycznym
- wyposażona w dwa akumulatory 12V/ min 1700mA
- ładowarka
- walizka metalowa
- przenośna,
- matryce do końcówek 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2
- masa max.3,2 kg
- siła zaciskająca min: 50KN
- ciśnienie pracy 70 Mpa
2. Zakres prac :
  - dostarczenie dokumentacji technicznej,
  - przeprowadzenie szkolenia personelu
  - gwarancja min. 12 m-cy,
  - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.