Sosnowiec Sobieskiego

Kosztorys szczegółowy

| L.p. | Specyfikacja techniczna | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.11.02 | Montaż słupów |  |  |  |  |
| 1.1 | D.10.11.02 | Wykopy mechan. o głęb. do 3,0 m, przy użyciu urządzeń wiertniczych do otworów pod słupy fi 950 mm, dla słupów elektroen. grunt kat. 3-4 Krotność: 1,00 | m3 | 50,00 |  |  |
| 1.2 | D.10.11.02 | Montaż słupów rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z kształtowników walcowanych typu KR/R - 15/9 Krotność: 1,00 | szt. | 19,00 |  |  |
| 1.3 | D.10.11.02 | Montaż słupów rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z kształtowników walcowanych typu KR/Rz - 15/9 Krotność: 1,00 | szt. | 1,00 |  |  |
| 1.4 | D.10.11.02 | Montaż słupów rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z kształtowników walcowanych typu KR/R - 20/9 Krotność: 1,00 | szt. | 10,00 |  |  |
| 1.5 | D.10.11.02 | Betonowanie bez deskowania fundamentów KF-3 Krotność: 1,00 | szt. | 20,00 |  |  |
| 1.6 | D.10.11.02 | Betonowanie bez deskowania fundamentów KF-4 Krotność: 1,00 | szt. | 10,00 |  |  |
| 1.7 | D.10.11.02 | Betonowanie głowic słupowych stalowych rurowych Krotność: 1,00 | szt. | 30,00 |  |  |
| 2 | D.10.11.02 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | D.10.11.02 | Montaż obchwytów słupowych stalowych rurowych Krotność: 1,00 | szt. | 60,00 |  |  |
| 2.2 | D.10.11.02 | Montaż wysięgników jednostronnych, dwutorowych,sieci wielokrotne 7TVYL22 Krotność: 1,00 | szt. | 14,00 |  |  |
| 2.3 | D.10.11.02 | Montaż wysięgników przelotowych. sieci skompensowane TMVYL2d Krotność: 1,00 | szt. | 3,00 |  |  |
| 2.4 | D.10.11.02 | Montaż wysiągników krzyżowych. sieci skompensowane TMVYL2o Krotność: 1,00 | szt. | 3,00 |  |  |
| 2.5 | D.10.11.02 | Montaż wysięgników przelotowych, TMVYL3 Krotność: 1,00 | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.6 | D.10.11.02 | Montaż wysięgników przelotowych TMVYL4 Krotność: 1,00 | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.7 | D.10.11.02 | Montaż wieszaków izolowanych sztywnych grzybkowych pojedynczych Krotność: 1,00 | szt. | 28,00 |  |  |
| 2.8 | D.10.11.02 | Montaż wieszaków izolowanych sztywnych grzybkowych podwójnych Krotność: 1,00 | szt. | 4,00 |  |  |
| 2.9 | D.10.11.02 | Montaż wieszaków elastycznych linkowych, sieći skompensowane Krotność: 1,00 | szt. | 260,00 |  |  |
| 2.10 | D.10.11.02 | Montaż ramion odciągowych izolowanych typu 1B2N80 Krotność: 1,00 | szt. | 12,00 |  |  |
| 2.11 | D.10.11.02 | Montaż lin poprzecznych stalowych o średnicy 10 mm zawieszonych pomiędzy słupami stalowymi. długość odcinków lin do 45 m w zawieszeniu H Krotność: 1,00 | szt. | 8,00 |  |  |
| 2.12 | D.10.11.02 | Montaż liny stalowej konstrukcyjnej do płytek rozgałęźnych, dł. odcinka liny do 20m Krotność: 1,00 | szt. | 16,00 |  |  |
| 2.13 | D.10.11.02 | Montaż lin poprzecznych stalowych o średnicy 10 mm zawieszonych pomiędzy słupami stalowymi. długość odcinków lin do 45 m w zawieszeniu V Krotność: 1,00 | szt. | 16,00 |  |  |
| 2.14 | D.10.11.02 | Montaż krańcowych kotwień przewodów jezdnych.długość kotwienia do 30 m Krotność: 1,00 | kpl | 2,00 |  |  |
| 2.15 | D.10.11.02 | Montaż krańcowych kotwień lin zawieszenia wzdłużnego.długość kotwienia do 30 m Krotność: 1,00 | kpl | 2,00 |  |  |
| 2.16 | D.10.11.02 | Montaż środkowych kotwień przewodów jezdnych zawieszenia wzdłużnego.długość kotwienia do 40 m Krotność: 1,00 | kpl | 2,00 |  |  |
| 2.17 | D.10.11.02 | Montaż środkowych kotwień lin nośnych zawieszenia wzdłużnego.długość kotwienia do 40 m Krotność: 1,00 | kpl | 2,00 |  |  |
| 2.18 | D.10.11.02 | Montaż urządzeń kompensacyjnych przewodu jezdnego i liny Krotność: 1,00 | kpl | 2,00 |  |  |
| 2.19 | D.10.11.02 | Montaż przewodów jezdnych i lin krzemowo - brązowych zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej skompensowanej - miedziane djpS-100 o rozpiętości przęsła do 50 m. Krotność: 1,00 | km | 1,60 |  |  |
| 2.20 | D.10.11.02 | Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych w sieci wielokrotnej skompensowanej djpS 100 Krotność: 1,00 | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.21 | D.10.11.02 | Montaż odłączników sekcyjnych na słupach stalowych z napędem silnikowym NST-M24V DC Krotność: 1,00 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.22 | D.10.11.02 | Montaż punktów odgromowych na słupach stalowych Krotność: 1,00 | szt. | 3,00 |  |  |
| 2.23 | D.10.11.02 | Montaż uszynowień konstrukcji stalowych o długości łącznika 10 m Krotność: 1,00 | szt. | 10,00 |  |  |
| 2.24 | D.10.11.02 | Montaż łączników elektrycznych sieci górnej zawieszenia wzdłużnego krzemowołbrazowe Krotność: 1,00 | szt. | 14,00 |  |  |
| 2.25 | D.10.11.02 | Ukladanie rur ochronych pvc o średnicy 50 mm w wykopie otwartym Krotność: 1,00 | m | 30,00 |  |  |
| 2.26 | D.10.11.02 | Ręczne przeciąganie kabli o przekroju żył 70 mm2 przez przeszkody o długości powyżej 5 m Krotność: 1,00 | szt. | 3,00 |  |  |
| 2.27 | D.10.11.02 | Ręczne wykopanie i zasypanie wykopów dla przepustu uszynienia o głębokości i szerokości 0,8 x 0,4 m.kategoria gruntu 4. Krotność: 1,00 | m | 30,00 |  |  |
| 2.28 | D.10.11.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm Krotność: 1,00 | m2 | 4,00 |  |  |
| 2.29 | D.10.11.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, 5 cm Krotność: 5,00 | m2 | 4,00 |  |  |
| 2.30 | D.10.11.02 | Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno bitumicznych o grubości 4 cm Krotność: 1,00 | m2 | 4,00 |  |  |
| 2.31 | D.10.11.02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych,asfaltowa warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu4 cm Krotność: 1,00 | m2 | 4,00 |  |  |
| 2.32 | D.10.11.02 | Demontaż i montaż przewodów światłowodowego na słupach trakcyjnych Krotność: 1,00 | km | 1,00 |  |  |
| 2.33 | D.10.11.02 | Pomontażowa regulacja sieci jednodrutowej, długość odcinka naprężenia do 400 m (nakłady na 1 odcinek naprężenia) Krotność: 1,00 | odc. | 4,00 |  |  |
| 3 | D.10.11.02 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | D.10.11.02 | Ręczne wykonanie wykopów jamistych dla wyjęcia słupów trakcyjnych stalowych Krotność: 1,00 | szt. | 25,00 |  |  |
| 3.2 | D.10.11.02 | Demontaż słupów kratowych dla sieci trakcji elektrycznej z kształtowników walcowanych Krotność: 1,00 | szt. | 25,00 |  |  |
| 3.3 | D.10.11.02 | Rozebranie betonowych fundamentów słupów Krotność: 1,00 | m3 | 81,00 |  |  |
| 3.4 | D.10.11.02 | Demontaż lin poprzecznych stolowych o średnicy 10 mm zawieszonych pomiędzy słupami stalowymi. Krotność: 1,00 | szt. | 6,00 |  |  |
| 3.5 | D.10.11.02 | Demontaż wieszaków izolowanych sztywnych grzybkowych pojedynczych Krotność: 1,00 | szt. | 20,00 |  |  |
| 3.6 | D.10.11.02 | Demontaż przewodów jezdnych tramwajowych miedzianych djp-100 w węzłach na łukach Krotność: 1,00 | km | 1,60 |  |  |
| 3.7 | D.10.11.02 | Demontaż krańcowych kotwień przewodów jezdnych.długość kotwienia do 30 m Krotność: 1,00 | kpl | 1,00 |  |  |
| 3.8 | D.10.11.02 | Demontaż krańcowych kotwień lin zawieszenia wzdłużnego.długość kotwienia do 30 m Krotność: 1,00 | kpl | 1,00 |  |  |
| 3.9 | D.10.11.02 | Demontaż urządzeń kompensacyjnych przewodu jezdnego i liny Krotność: 1,00 | kpl | 1,00 |  |  |
| 3.9 | D.10.11.02 | Demontaż sygnalizacji elektrycznej samoczynnej dla ruchu dwukierunkowego Krotność: 1,00 | kpl | 1,00 |  |  |
| 3.10 | D.10.11.02 | Demontaż przewodu sygnalizacji Krotność: 1,00 | m | 800,00 |  |  |
| 4 | D.10.11.02 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | D.10.11.02 | Transport gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość 1 km - grunt kategorii IV. Krotność: 1,00 | m3 | 81,00 |  |  |
| 4.2 | D.10.11.02 | Nakłady uzupłn. za każde dalsze 0,5km odl. transportu gruzu na wysypisko ponad 1km samochodami samowył. do 5t na odl 10 km Krotność: 18,00 | m3 | 81,00 |  |  |
| 4.3 | D.10.11.02 | Transport słupów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km (analogia) Krotność: 1,00 | t | 13,50 |  |  |
| 4.4 | D.10.11.02 | Transport materiałów z rozbiórki samochodami,dodatek za każdy dalszy 1 km na odl. 10 km Krotność: 9,00 | t | 13,50 |  |  |
| 4.5 | D.10.11.02 | Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km Krotność: 1,00 | t | 0,80 |  |  |
| 4.6 | D.10.11.02 | Transport materiałów z rozbiórki samochodami, dodatek za każdy dalszy 1 km na odl. 10 km Krotność: 9,00 | t | 0,80 |  |  |
| 5 | D.10.11.02 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | D.10.11.02 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych - stan wyjściowy powierzchni b Krotność: 1,00 | 100 m2 | 1,17 |  |  |
| 5.2 | D.10.11.02 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą antyplakatową Krotność: 1,00 | 100 m2 | 1,17 |  |  |