Załącznik nr 3

## UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa  wykonawcy   .........................................................................

Adres   wykonawcy   ..........................................................................

Numer  telefonu         ..........................................................................

Numer  faksu             ..........................................................................

E-mail                        ………………………………………………..

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Ilość | Wyliczona wartość jednostkowa z narzutami | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI STRUKTURALNEJ LAN (CPV: 32420000-3 – Urządzenia sieciowe) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR AT –14 0110-01 |  | Montaż szaf dystrybucyjnych 12" wiszących szafa dystrybucyjna 42U 800x1000 z cokołem | kpl. | 1 |  |  |
| 1.2 | KNR AT –14 0110-17 |  | Montaż szaf dystrybucyjnych 12" – dodatek za łączenie szaf | kpl. | 1 |  |  |
| 1.3 | KNR AT –14 0109-02 |  | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych bez modułów rozdzielczych w przygotowanych stelażach 19" Światłowodowy panel krosowy 12 port SC niezaładowany, 1U | szt. | 1 |  |  |
| 1.4 | KNR AT-15 0106-02 |  | Montaż mechaniczny złącza światłowodowego SC na kablu światłowodowym w szafie GPD Złącze SC Simplex Light Crimp PLUS, MM 50/125 um | szt. | 14 |  |  |
| 1.5 | KNR AT-15 0106-02 |  | Montaż mechaniczny złącza światłowodowego SC na kablu światłowodowym w szafie GPD Adapter SC/SC duplex z metalowym elementem dopasowującym, beżowy | szt. | 7 |  |  |
| 1.6 | KNR AT-14 0110-08 |  | Kabel krosowy światłowodowy LC/SC 50/125um duplex1,8mm 2m | kpl. | 2 |  |  |
| 1.7 | KNR AT-14 0108-02 |  | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19" Panel krosowy kat.6 19", 24 porty SL UTP, Hi-DXT z wieszakami bocznymi, 1U | szt | 1 |  |  |
| 1.8 | KNR AT-14 0107-03 |  | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu – dodatek za montaż adaptera do modułów Moduł gniazda RJ 45 kat.6 UTP, SL, T568 A/B | szt. | 45 |  |  |
| 1.9 | KNR AT-14 0110-08 |  | Kabel krosowy nieekranowany U/UTP LSZH kat.6, RJ 45, 1,0m w szafie | kpl. | 35 |  |  |
| 1.10 | KNR AT-14 0110-08 |  | Kabel krosowy nieekranowany U/UTP LSZH kat.6, RJ 45, 1,5m w szafie | kpl. | 50 |  |  |
| 1.11 | KNR AT-14 0110-08 |  | Kabel krosowy nieekranowany U/UTP LSZH kat.6, RJ 45, 2,0m w szafie | kpl. | 50 |  |  |
| 1.12 | KNR AT-14 0108-02 |  | Montaż paneli rozdzielczych RJ 45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19", Panel krosowy telefoniczny kat. 3 19", 50*RJ-45 PCB UTP, (50x2pary)1U, | szt. | 1 |  |  |
| 1.13 | KNR AT-14 0110-08 |  | Kabel krosowy nieekranowany U/UTP kat. 5e, RJ45, 1,0m w szafie | kpl. | 15 |  |  |
| 1.14 | KNR AT-14 0110-08 |  | Kabel krosowy nieekranowany U/UTP kat. 5e, RJ45, 1,5m w szafie | kpl. | 5 |  |  |
| 1.15 | KNR AT-14 0110-08 |  | Kabel krosowy nieekranowany U/UTP kat. 5e, RJ45, 2,0m w szafie | kpl. | 5 |  |  |
| 1.16 | KNR AT-14 0110-04 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12" – panel wieszakowy 1U, | kpl. | 3 |  |  |
| 1.17 | KNR AT-14 0110-04 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- Organizator pionowy z konrolą zgięcia, lewy-prawy HI-D, 1U | kpl. | 2 |  |  |
| 1.18 | KNR AT-14 0110 – 04 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- Panel zasilający 9 gniazd 2U 9x230V/50Hz | kpl. | 1 |  |  |
| 1.19 | KNR AT-14 0110 – 06 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- wentylator w suficie szafy Panel wentylacyjny 2W/2 (2 wentylatory) do szaf wiszących | kpl. | 1 |  |  |
| 1.20 | KNR AT-14 0110 – 10 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- czujnik temperatury Termostat zamykający | szt. | 1 |  |  |
| 1.21 | KNR AT-14 0110 – 05 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- półka stała 500 mm mocowana w 4 miejscach do ścian szafy | kpl. | 1 |  |  |
| 1.22 | KNR AT-14 0110 – 05 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- półka stała 600 mm mocowana w 4 miejscach do ścian szafy | kpl. | 1 |  |  |
| 1.23 | KNR AT-14 0110 – 05 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- półka ruchoma 300 mm mocowana w 4 miejscach do ścian szafy | kpl. | 1 |  |  |
| 1.24 | KNR AT-14 0110 – 02 analogia |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- płyta czołowa Panel zaślepiająco-filtracyjny 800x800 maskownica 520x520 z włókniną, 4 maskownice pełne, 2 maskownice szczotkowe | kpl. | 1 |  |  |
| 1.25 | KNR AT-14 0107 – 05 |  | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu – dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda Ikony do opisu gniazd i paneli, czerwone, DATA | szt. | 40.00 |  |  |
| 1.26 | KNR AT-14 0107 – 05 |  | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu – dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda Ikony do opisu gniazd i paneli, zielone, PHONE | szt. | 40.00 |  |  |
| 1.27 | KNR AT-14 0110 – 06 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- wentylator w suficie szafy Panel wentylacyjny 4W/4 (4 wentylatory) do szaf stojących | kpl. | 1 |  |  |
| 1.28 | KNR AT-14 0110 – 10 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- czujnik temperatury Termostat zamykający | szt. | 1 |  |  |
| 1.29 | KNR AT-14 0110 – 02 analogia |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- płyta czołowa Panel zaślepiająco – filtracyjny 800x1000 maskownica 520x520 z włókniną, 4 maskownice pełne, 2 maskownice szczotkowe | kpl. | 1 |  |  |
| 1.30 | KNR AT-14 0110 – 10 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- czujnik temperatury Termometr ethernetowy HWg-STE PoE | szt. | 1 |  |  |
| 1.31 | KNR AT –14 0110-09 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 12"- zasilacz awaryjny EATON EX RT UPS 11 kVA/230V RM 6U 12" + moduł bateryjny EXB 3U 19" | kpl. | 1 |  |  |

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Wyliczona wartość jednostkowa z narzutami | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRZEŁĄCZNICA TELEKOMUNIKACYJNA (CPV: 32420000-3-Urządzenia sieciowe) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 5-05 0605-01 analogia | Zainstalowanie łącznic automatycznych abonenckich o pojemności 200NN System telekomunikacyjny Panasonic D1232 (istniejący) z uruchomieniem | szt. | 1 |  |  |
| 1.2 | KNR AT -14 0110-01 | Montaż szaf dystrybucyjnych 12" wiszących szafa dystrybucyjna 12U 800x800 | kpl. | 1 |  |  |
| 1.3 | KNR AT -14 0109-02 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych bez modułów rozdzielczych w przygotowanych stelażach 19” Światłowodowy panel krosowy 12 port SC niezaładowany, 1U | szt. | 1 |  |  |
| 1.4 | KNR AT -15 0106-02 | Montaż mechaniczny złącza światłowodowego SC na kablu światłowodowym w szafie GPD Złącze SC Simplex Light Crimp PLUS, MM 50/125 um | szt. | 14 |  |  |
| 1.5 | KNR AT -15 0106-02 | Montaż mechaniczny złącza światłowodowego SC na kablu światłowodowym w szafie GPD Adapter SC/SC duplex z metalowym elementem dopasowującym, beżowy | szt. | 7 |  |  |
| 1.6 | KNR AT-14 0110-08 | kabel krosowy światłowodowy LC/SC 50/125um duplex 1,8 mm 2m | kpl. | 2 |  |  |
| 1.7 | KNR 5-01 0816 -02 analogia | Montaż przełącznic telefonicznych – Panel 19” 3U, SUBRACK USC 150-parowy | szt. | 4 |  |  |
| 1.8 | KNR 5-01 0816 -02 analogia | Montaż przełącznic telefonicznych – Panel 19” 1 U, UCS 60-parowy niezaładowany | szt. | 1 |  |  |
| 1.9 | KNR 5-01 0817 -02 | Montaż łączówki rozłączonej LSA plus 2/10 10 par (1-0) | szt. | 3 |  |  |
| 1.10 | KNR 5-05 1107 -04 | Wymontowanie osprzętu – odgromnik 3-elektrodowy 8X13 MK z magazynkiem | szt. | 1 |  |  |
| 1.11 | KNR AT-15 0117 -01 | Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki LSA w szafie dystrybucyjnej – montaż 1 pary linii z centrali | szt. | 4 |  |  |
| 1.12 | KNR AT-15 0117-03 | Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki LSA w szafie dystrybucyjnej –każda następna para | szt. | 196.00 |  |  |
| 1.13 | KNR AT-15 0117-01 | Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki LSA w szafie dystrybucyjnej – montaż 1 pary linii z GPD i PPD | szt. | 7.00 |  |  |
| 1.14 | KNR AT-15 0117-03 | Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki LSA w szafie dystrybucyjnej – każda następna para | szt. | 343.00 |  |  |

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Wyliczona wartość jednostkowa z narzutami | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KABLE MAGISTRALNE OKABLOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV: 32410000-0- Lokalna sieć komputerowa ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 5 0111 – 06 | Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm – podłoże inne niż betonowe Korytko KIO 230x60 | m | 19 |  |  |
| 1.2 | KNR AT-14 0101-07 | Układanie pionowego okablowania strukturalnego – odcinek pionowy, 1 kabel Kabel światłowodowy OM 2 uniwersalny 8x50/125/900um, pasmo 500/500, tłumienie 2.4/0,6dB, scisła tuba, ULSZH | m | 10 |  |  |
| 1.3 | KNR AT-14 0101-07 | Układanie pionowego okablowania strukturalnego – odcinek pionowy, 1 kabel Kabel telefoniczny wieloparowy U/UTP 50 par kat. 3, drut 24 AWG 100 ohm, LSZH,(500) | m | 30 |  |  |
| 1.4 | KNR 5-01 0604-03 analogia | Przekładanie kabla o śr. 15 mm do szybów i kanałów budynku istniejące przyłącze XzTKMXpw 25x4x0,6 | m | 20 |  |  |
| 1.5 | SST 05 pkt.5 kalk. własna | Uporządkowanie sieci w okolicach krosownicy w serwerowni | kpl. | 1 |  |  |

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Wyliczona wartość jednostkowa z narzutami | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA (CPV: 32410000-0 – Lokalna sieć komputerowa ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 5 1209-08 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ½ ceg. w ścianach lub stropach z cegły | szt. | 22 |  |  |
| 1.2 | KNNR 5 1207-05 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle | m | 300 |  |  |
| 1.3 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd – ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej | m³ | 0,85 |  |  |
| 1.4 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 300 |  |  |
| 1.5 | KNNR 5 0102-05 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Rura karbowana 16 | m | 200 |  |  |
| 1.6 | KNR AT -14 0102-01 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego-odcinek poziomy, kabel miedziany Kabel U/UTP 250Mhz kat.6, 4 pary 24AWG, LSZH | m | 200 |  |  |
| 1.7 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej – wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 20 |  |  |
| 1.8 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm PO60U z możliwością łączenia | szt. | 20 |  |  |
| 1.9 | KNR AT-15 0108-02 | Montaż gniazd abonenckich podtynkowych Gniazdo przyłączeniowe z modułem 2xRJ45-KM8 kat.6, UTP, 568A/B, białe kompletne | szt. | 20 |  |  |
| 1.10 | KNR AT-14 0107-04 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu – dodatek za montaż pokrywy gniazda przyłączeniowego Ramka 2-krotna do M45 | szt. | 40 |  |  |
| 1.11 | KNR AT-15 0119-01 | Krosowanie – kabel miedziany w gnieździe abonenckim | szt. | 356 |  |  |
| 1.12 | KNR AT-15 0119-02 | Krosowanie – kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej | szt. | 356 |  |  |
| 1.13 | KNR AT -15 0118-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych – pierwsza linia | pomiar | 1 |  |  |
| 1.14 | KNR AT-15 0118-02 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych – każda następna linia | pomiar | 19 |  |  |

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Wyliczona wartość jednostkowa z narzutami | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centralne ogrzewanie |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 4-02 0506-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 10 – 20 mm | m | 56.0 |  |  |
| 1.2 | KNR 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki Średnica 15 – 20 mm | szt. | 14.0 |  |  |
| 1.3 | KNR 4-05 0521-05 | Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich średnica 65mm | szt. | 14.0 |  |  |
| 1.4 | S-215 0600-01 | Instalacja wodociągowa –rurociągi z rur polipropylenowych średnica zewnętrzna 20 | m | 81.0 |  |  |
| 1.5 | S – 215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe przejścia pion | szt. | 14 |  |  |
| 1.6 | KNR 2-15 0408-01 | Zawory przelotowe i zwrotne średnica 10-15 mm | szt. | 19 |  |  |
| 1.7 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający | szt. | 9 |  |  |
| 1.8 | KNR 2-15 0422-01 | Rury przyłączne o średnicy 10-15 mm do grzejników c.o różnego typu | kpl. | 26 |  |  |
| 1.9 | KNR 2-15 0417-01 | Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 | kpl. | 26 |  |  |
| 1.10 | KNR-W 2-16 0507-01 | Izolacje rurociągu otulinami poliuretanowymi jedna warstwa | m | 83 |  |  |
| 1.11 | KNR 2-15 0404-02 | Próby ciśnieniowe instalacji wewnętrznej | m | 81.0 |  |  |

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Wyliczona wartość jednostkowa z narzutami | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomieszczenie WC wraz z pomieszczeniem windy |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 4-01 0427-07 | Rozebranie ścianek działowych 2-ch warstwowych z desek | m2 | 9,50 |  |  |
| 1.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych do 2 m2 | szt. | 2 |  |  |
| 1.3 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł grubości 1/2 | m2 | 13.50 |  |  |
| 1.4 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie lub zamurowanie otworów w ścianach | m2 | 6,50 |  |  |
| 1.5 | KNR 4-01 0336-04 | Wykucie bruzd poziomych ½ w ścianach z cegieł | m | 14,50 |  |  |
| 1.6 | KNR 2-02 0121-01 | Ścianki działowe z płytek piano-lub gazobetonowych gr6 | m2 | 23,0 |  |  |
| 1.7 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia – malowane | szt. | 5 |  |  |
| 1.8 | KNR 2-02 1017 -01 | Skrzydła drzwiowe o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 4.80 |  |  |
| 1.9 | KNR 2-02 1017 -02 | jw. ponad 1.6 m2 | m2 | 3.80 |  |  |
| 1.10 | S-215 0600-01 | Instalacja wodociągowa –rurociągi z rur polipropylenowych śr. 20mm | m | 28.0 |  |  |
| 1.11 | KNR4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miska fajansową | kpl. | 2 |  |  |
| 1.12 | KNR 4-02 0235-03 | Demontaż zlewu kuchennego | kpl. | 1 |  |  |
| 1.13 | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 68,0 |  |  |
| 1.14 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek układanych Metodą zwykłą | m2 | 23,0 |  |  |
| 1.15 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągu PCV 110 mm metoda wciskowa | m | 9,50 |  |  |
| 1.16 | KNR 2-15 0205-02 | Jw. PCV 50 mm | m | 10,50 |  |  |
| 1.17 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych kompakt | kpl. | 2 |  |  |
| 1.18 | KNR 2-15 0225-02 | Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | kpl. | 1 |  |  |
| 1.19 | KNR-2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 2 |  |  |
| 1.20 | KNR-2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych | szt. | 1 |  |  |
| 1.21 | KNR-2-15 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci o śr 15 mm | szt. | 14 |  |  |
| 1.22 | KNR-2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe śr 15mm | szt. | 3 |  |  |
| 1.23 | KNR-0-14 2012-03 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m2 | 19 |  |  |
| 1.24 | Kalkulacja indywidualna | Lustra | szt. | 2 |  |  |
| 1.25 | KNRW5-08 0209-02 | Przewód wtynkowy-podłoże inne niż beton | szt. | 28 |  |  |
| 1.26 | KNR-W5-08 0512-03 | Montaż opraw oświetleniowych -świetlówka | szt. | 1 |  |  |
| 1.27 | KNR-W5-08 0511-01 | Montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej lub rastrem | szt. | 5 |  |  |
| 1.28 | KNR-W5-08 0301-26 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu | szt. | 5 |  |  |
| 1.29 | KNR-W5-08 0303-03 | Montaż puszek 75x75 mocowanych przez przykręcenie | szt. | 3 |  |  |
| 1.30 | KNR-W5-08 0308-04 | Montaż łączników | szt. | 6 |  |  |
| 1.31 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnie wewnętrzne | m2 | 31.0 |  |  |
| 1.32 | NNRNKB 202/2027/01 | Okładziny z płyt na ścianach | m2 | 31.00 |  |  |

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Wyliczona wartość jednostkowa z narzutami | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolarka okienna |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kalkulacja indywidualna | Okno o wymiarach 1420 x 1690 (dwuskrzydłowe jednodzielne o wymiarach szerokość 2x 710 wysokość 1160 jedno skrzydło otwieralne drugie skrzydło otwieralno uchylne wraz z lufcikiem uchylnym o wymiarach wysokość 530 szer.1420) | szt. | 18 |  |  |
| 1.2 | „ | Okno o wymiarach 1420 x 520 jednodzielne – uchylne | szt. | 10 |  |  |
| 1.3 | „ | Okno o wymiarach 1300 x 630 jednodzielne uchylne | szt. | 1 |  |  |
| 1.4 | „ | Okno o wymiarach 900 x 630 jednodzielne uchylne | szt. | 1 |  |  |
| 1.5 | „ | Okno o wymiarach 1370 x 1300 jednodzielne otwieralno uchylne | szt. | 1 |  |  |
| 1.6 | „ | Okno o wymiarach 1690 x 670 jednodzielne otwieralno- uchylne | szt. | 1 |  |  |
| 1.7 | „ | Okno o wymiarach 1420 x 1100 jednodzielne otwieralno - uchylne | szt. | 1 |  |  |
| 1.8 | „ | Montaż parapetów wewnętrznych kolor marmurek | mb | 49,72 |  |  |
| 1.9 | „ | Demontaż istniejącej stolarki okiennej z utylizacją | szt. | 33 |  |  |
| 1.10 | „ | Poszerzenie otworów okiennych (4,5 m³ - 6 szt.) z wywiezieniem i utylizacją gruzu | m³ | 4,5 |  |  |
| 1.11 | „ | Roboty wyburzeniowe ścianek działowych z utylizacją i wywiezieniem gruzu | m³ | 22,68 |  |  |

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Wyliczona wartość jednostkowa z narzutami | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-02/2003/2 | Ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym ocieplonych z wełny mineralnej | m² | 183,80 |  |  |
| 1.2 | KNR2-2/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z zastosowaniem profili poprzecznych | m² | 279,60 |  |  |
| 1.3 | KNR 2-02/2003/5 | Obudowa ścian z płyt kartonowo – gipsowych 1 – warstwowych | m² | 146,25 |  |  |
| 1.4 | KNR 4-01/804/3 | Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko | msc | 25 |  |  |
| 1.5 | KNR 4-01/711/1 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat III na ścianach płaskich | m² | 153,00 |  |  |
| 1.6 | KNR2-02/1130/2 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m² | 279,60 |  |  |
| 1.7 | KNR2-02/1112/5 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych + zgrzewanie | m² | 279,60 |  |  |
| 1.8 | KNR 2-02/1505/3 | Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z gruntowaniem powierzchnie wewnętrzne | m² | 610,00 |  |  |
| 1.9 | KNR2-02/1505/05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych powierzchnie wewnętrzne | m² | 632,20 |  |  |
| 1.10 | KNR2-02/1017/2 | Skrzydła drzwiowe wraz z zabudową ościeżnic pełne fabrycznie nowe wewnętrzne jednoskrzydłowe | m² | 30,00 |  |  |

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Wyliczona wartość jednostkowa z narzutami | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie dokumentacji |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kalkulacja własna | Dokumentacja projektowa z uzyskaniem decyzji administracyjnej (zmiana sposobu użytkowania) | kpl. | 1 |  |  |

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Wyliczona wartość jednostkowa z narzutami | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace montażowe |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż nowych urządzeń klimatyzacji: dyspozytornia 2 kpl. (48,94 m2) i serwerownia 1 kpl. (9 m2) | kpl. | 3 |  |  |

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Wyliczona wartość jednostkowa z narzutami | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPRAWY OŚWIETLENIOWE (CPV: 45311200-2 – Roboty w zakresie opraw oświetleniowych) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przekręcane (zwykłe) – świetlówka do 2x40 W Oprawa SR236 P-A EVG ES System nr 7212 | kpl | 27 |  |  |
| 1.2 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówka do 2x40 W Oprawa SR258 P-A EVG ES System nr 7213 | kpl | 2 |  |  |
| 1.3 | KNNR 5 0503-02 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych – świetlówkowa do 3x40 W Oprawa K418 D-OR ES System nr 1091 | kpl | 8 |  |  |
| 1.4 | KNNR 5 0503-02 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych – świetlówkowa do 3x40 W Oprawa awaryjna K418 D-OR + AW ES System nr 1091 | kpl | 8 |  |  |
| 1.5 | KNNR 5 0504-02 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugo odporne przykręcane Oprawa Plafoniera hermetyczna IP44 BASE 1xTCF 36W ESSystem kompletna nr kat. 4995001 | kpl. | 12 |  |  |
| 1.6 | KNNR 5 0504-02 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugo odporne przykręcane Oprawa Plafoniera hermetyczna IP44 BASE 2xTCS 9W ESSystem kompletna nr kat. 4995002 | kpl | 16 |  |  |
| 1.7 | KNNR 5 0504-02 | Oprawy ewakuacyjne jednostronne MONITOR1 OP1-A8TA1N 8W/1h. z piktogramami i autotestem ES System | kpl | 6 |  |  |

      - Wartość pozycji wg. przedmiarów (załączniki nr 1 – 6 Przedmiaru robót):

netto: …………………… zł (słownie: …………………………………………………..);

- Wartość dokumentacji projektowej wraz decyzją administracyjną:

netto: …………………… zł (słownie: …………………………………………………..);

Razem wartość oferty (poz. 1 + poz. 2):

netto: …………………… zł (słownie: …………………………………………….………..).

Podpisano:

( przedstawiciel/e   wykonawcy )